南京理工大学泰州科技学院数据中心机房

引强电线路接配电箱项目竞争性谈判公告

根据《南京理工大学泰州科技学院采购管理办法》的规定，拟对以下货物及服务以竞争性谈判方式采购，邀请有兴趣且符合资格条件的供应商，在接受本项目所有条款要求的基础上参加。

- 项目名称：数据中心机房引强电线路接配电箱项目

- 项目编号：F2025.045

三、项目预算：4万元

四、项目主要要求

| 物资名称 | 规格、技术参数、要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 数据中心机房引强电线路接配电箱 | 材料： 壁挂开关箱（含控制开关、浪涌等） 铜芯电力电缆； 电力电缆头； 电力电缆终端套管； 钢制镀锌桥架； 要求： 1. 所有采购设备及施工工艺需符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）等国家及行业现行相关标准、规范。 2. 电缆需具备良好的绝缘性能、耐高温性能，满足机房长期稳定运行的电力传输需求；桥架材质优先选用优质钢材，表面经防腐处理，确保使用寿命；配电箱内部元件选型需符合国家相关标准，性能稳定可靠，具备清晰的标识和便捷的操作接口。 3.施工过程中所有的线路按采购人的要求走线，走直角线，若不符合采购人的要求，产生的损失由投标人自行承担。 4.施工完成后，需确保强电线路连接牢固、安全，配电箱运行正常，发电车可通过新增线路及设备稳定为机房供电，无安全隐患。 | 1批 |
| 辅材 | 相关辅材 | 1 |
| 安装调试 | 确保线路文档正常运行，并做供电测试 | 1 |

合同签订后20日内安装调试完成（若遇特殊情况另行调整）

五、投标保证金及保证金要求

1.投标保证金金额： 无 元。中标后自动转为履约保证金，未中标原款无息退还。

2.本次招标收取中标服务费500元（人民币¥500元），由中标人支付。

3.投标保证金必须以现金、银行本票或汇票形式，兑换银行为交行，单独密封与投标文件同时递交（备注采购编号+项目名称），否则将视为放弃投标。

开户名：南京理工大学泰州科技学院

开户行：交通银行泰州市新区支行

帐 号：384060400018170013220

六、资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力，经营范围覆盖本次采购内容，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。

2.具有履行合同所必需专业技术能力。

3.在经营活动中没有重大违法记录。

七、其他要求

1.投标报价应为包干价（包含税金、安装费、运费、服务等）。最终以符合要求的投标报价中，总价最低的单位为中标单位。

2.结算方式：合同签订后验收合格，费用由学校财务直接打入供应商账户。服务期内，若验收不合格，（验收标准包括设备功能是否正常、安装是否符合规范等）学校将有权取消其中标资格”。由此产生的损失，由该单位承担。

3.踏勘时间：公告发布日至2025年12月19日，相关踏勘事宜请联系技术陈老师，因不踏勘造成的损失，由投标人自行承担。

4.报价截止时间：2025年12月26日上午10：00分，超过报价截止时间视为自动放弃本次报价。

5.报价形式：密封现场报送，一式叁份，一正二副，含单位营业执照复印件及相关资质证书等(原件随时备查）。

6.投标报价表须加盖本单位有效印鉴、并标明单位名称。

报送地址：江苏省泰州市海陵区南京理工大学泰州科技学院信息处

7.技术咨询：  陈老师          联系电话：13905262961

报 价 表

| 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂开关箱 | 控制开关、浪涌 |  |  |  |  | 质保三年 |
| 铜芯电力电缆 | 国标ZR-YJV4*150+1*90mm² | 1 | 套 |  |  |  |
| 电力电缆头 | 国标ZR-YJV4*150+1*90mm² | 若干 | m |  |  |  |
| 电力电缆终端套管 | 4*150+90mm² | 若干 | 个 |  |  |  |
| 钢制镀锌桥架 | 100*100mm | 若干 | 个 |  |  |  |
| 其它辅材 |  | 若干 | 批 |  |  |  |
| 施工 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 保修 |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 二次报价（元） |  |  |  |  |  |  |

交货日期：要求对方在合同签订后20日内安装调试完成（若遇特殊情况另行调整）

★报价前请充分与技术咨询老师充分沟通，报价为含税包干价，后期可能有微调，无设备变动情况，学校不再追加任何费用。

单位名称：（公章）

联系人及联系电话：

年     月     日